南海トラフ地震防災対策計画・南海トラフ地震防災規程の作成例

○○○○消防計画（別冊）

作成例のため、必要に応じて内容の変更、追加又は削除してください。

第○節 南海トラフ地震等大規模地震対策

（組織）

第○条　南海トラフ地震等大規模地震（以下「大規模地震」という。）が発生した場合における防災に関する業務を行う者は、第○条に規定する自衛消防隊とする。

（通報連絡班の業務）

第○条　通報連絡班は、次の活動を行うものとする。

１　テレビ、ラジオ等を活用し、地震に起因する必要な情報の収集を行うこと。特に津波警報等、早急な対応が必要となる情報の把握に努めること。

２　放送設備等を活用し、在館者に対して必要な情報を適宜知らせるとともに、適切な指示を行うこと。

あらかじめ幾つかの状況を想定し、それぞれの場合に応じた在館者に対する情報伝達のための例文、手段等を定めておくこと。なお、通常の伝達手段が地震等の影響により寸断されることを考慮した、伝達手段の確保に留意すること。

（避難誘導班の業務）

第○条　避難誘導班は、次の活動を行うものとする。

１　自衛消防隊長から避難誘導開始の指示を受けたときは、顧客等を避難誘導すること。

２　避難誘導の際には、携帯用拡声器等を用いて避難の方法や方向を指示し、混乱の発生防止に努めること。

（訓練）

第○条　訓練は年１回以上行うものとし、以下の訓練を実施するものとする。

１　情報収集・伝達に関する訓練

２　津波からの避難に関する訓練

３　その他前各号を統合した総合防災訓練

（教育）

第○条　防火管理者等が従業員等に対して行う教育は、次によるものとする。

１　大規模地震に伴い発生すると予想される地震動及び津波に関する知識

２　地震及び津波に関する一般的な知識

３　大規模地震が発生した場合に具体的にとるべき行動に関する知識

４　大規模地震が発生した場合に従業員等が果たすべき役割

５　在館者に対する日常的な広報は、次によるものとする。

(1) 大規模地震が発生した場合に出火防止、在館者同士が協力して行う救助活動、自動車運行の自粛等、防災上とるべき行動に関する知識

(2) 正確な情報入手の方法

(3) 防災関係機関が講ずる災害応急対策等の内容

(4) 各地域における避難対象地域、急傾斜地崩壊危険箇所等に関する知識

(5) 各地域における避難場所及び避難経路に関する知識

附　則

この計画は、平成○年○月○日から施行する。