## 設備台帳
[16 empty] | 設備台帳 | [5 empty] | 設備機器データ | [12 empty] | A | B | C | 更新 | 修繕 | 部分
調査年度 | 施設名 | 施設番号 | 棟番号 | 保全方式 | 分類番号 | 按分欄 | 大分類 | 中分類 | 小分類 | 仕様等 | 設置場所 | 直近更新年 | 直近修繕年 | 数量 | 単位 | 現状 | 判定 | 対策方法 | 修繕・更新 | 修繕・更新方法 | 調査備考 | 用途 | 仕様 | 容量 | 容量単位 | 型式 | 製造者名 | 修繕履歴 | 写真番号 | 委託等情報 | 入力ミス
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
・グループ化され表示されていない列は
記入不要ですので、グループ化を解除
せずにご利用ください。
・灰色のセルには記入しないでください。
白色のセルに必要事項を記入すれば、
自動的に埋まります。
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する
同一グループの代表的器具を合算する

## 記入例
| 設備台帳 記入例 （機械設備） | [6 empty] | グレーのセルは入力しないでください
設備機器データ
調査 年度 | 施設名 | 施設番号 | 棟番号 | 保全方式 | 分類番号 | 按分欄 | 大分類 | 中分類 | 小分類 | 仕様等 | 設置場所 | 直近更新年 | 直近修繕年 | 数量 | 単位 | 現状 | 判定 | 対策方法 | 修繕 ・ 更新 | 修繕・更新 方法 | 調査備考 | 用途 | 仕様 | 容量 | 容量単位 | 型式 | 製造者名 | 修繕履歴 | 写真番号 | 委託等情報 | 入力ミス
2006 | 横浜市センター | 231001701 | 23100170101 | 予防 | 3120 |  | 空調設備 | 熱源設備 | ﾎﾞｲﾗｰ |  | １階ﾎﾞｲﾗｰ室 | 1977 |  | 1 | 基 | 外板に錆 | A | 早急に措置が必要 | 部分 | 塗装補修 | B-1 | 暖房・給湯兼用 | 貫流式 | 300 | kW | FB-7-8S | 前田鉄工 |  | 1 | 横浜設備
2006 | 横浜市センター | 231001701 | 23100170101 | 予防 | 3150 |  | 空調設備 | 熱源設備 | ﾁﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ |  | １階機械室 | 1980 |  | 1 | 基 | 経年劣化。保温破損 | B | 3～5年以内に措置が必要 | 修繕 | ｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ | C-1 |  |  | 100 | RT | SCP-G400 | 東京三洋電機 |  | 2 | 横浜設備
2006 | 横浜市センター | 231001701 | 23100170101 | 予防 | 3180 |  | 空調設備 | 熱源設備 | 冷却塔 |  | １階屋外 | 1994 |  | 1 | 基 | 良好。架台に錆 | A | 早急に措置が必要 | 部分 | 塗装補修 | CT-1 |  | FRP製-開放式 | 100 | RT | SC-40 | ｼﾝﾜ |  | 3 | 横浜設備
2006 | 横浜市センター | 231001701 | 23100170101 | 予防 | 3190 |  | 空調設備 | 熱源設備 | 冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ |  | １階機械室 | 1980 |  | 1 | 台 | 経年劣化 | B | 3～5年以内に措置が必要 | 更新 |  | P-1 |  | 単段渦巻-片吸込 | 2.2 | kW | 65*50FSFD52.2 | ｴﾊﾞﾗ |  | 4 | 横浜設備
2006 | 横浜市センター | 231001701 | 23100170101 | 予防 | 3220 |  | 空調設備 | 熱源設備 | 冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ |  | １階機械室 | 1990 |  | 1 | 台 | 良好 | C | 当面措置を要しない |  |  | P-2 |  | 単段渦巻-片吸込 | 3.7 | kW | 80*65A2-53.7 | 日立 |  |  | 横浜設備
2006 | 横浜市センター | 231001701 | 23100170101 | 予防 | 3240 |  | 空調設備 | 熱源設備 | 真空給水ﾎﾟﾝﾌﾟ |  | １階ﾎﾞｲﾗｰ室 | 1977 |  | 1 | 台 | 経年劣化 | B | 3～5年以内に措置が必要 | 更新 |  | P-3 |  |  | 2 | kW |  | ｴﾊﾞﾗ |  | 5 | 横浜設備
2006 | 横浜市センター | 231001701 | 23100170101 | 予防 | 3300 |  | 空調設備 | 熱源設備 | 熱交換器 |  | １階ﾎﾞｲﾗｰ室 | 1977 |  | 1 | 台 | 保温破損 | A | 早急に措置が必要 | 部分 | 保温補修 | HEX-1 |  | プレート形-ステンレス製 |  | － |  | 島倉鉄工所 |  | 6 | 横浜設備
2006 | 横浜市センター | 231001701 | 23100170101 | 予防 | 3400 |  | 空調設備 | 空調設備 | 空調機 |  | ３階空調機械室 | 1977 | 1995 | 1 | 台 | ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞに異音。錆等の劣化が進行 | A | 早急に措置が必要 | 部分 | ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞの交換が必要 | AHU-1 | 3階宴会場系統 | ﾕﾆｯﾄ型 | 15000 | m3/h | AHU-50S | 日立 | 1995年ｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ | 7 | 横浜設備
2006 | 横浜市センター | 231001701 | 23100170101 | 予防 | 3400 |  | 空調設備 | 空調設備 | 空調機 |  | ３階空調機械室 | 1977 | 1995 | 1 | 台 | ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞに異音。錆等の劣化が進行 | B | 3～5年以内に措置が必要 | 修繕 |  | AHU-2 | 2階ｹｱﾌﾟﾗｻﾞ系統 | ﾕﾆｯﾄ型 | 15000 | m3/h | AHU-50S | 日立 | 1995年ｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ | 8 | 横浜設備 |  |  | ※「修繕・更新」欄が違います
2006 | 横浜市センター | 231001701 | 23100170101 | 事後 | 3450 |  | 空調設備 | 空調設備 | ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 空調機 |  | ３階 宴会場 | 2002 |  | 2 | 台 | 屋外機錆あり。修理不可能 | B | 3～5年以内に措置が必要 | 修繕 |  | AC-1 |  | 天井ｶｾｯﾄ4台-電気式-空冷 | 11.2 | kW | RZYP112F | ﾀﾞｲｷﾝ工業 |  | 9 |  |  |  | ※「修繕・更新」欄が違います
2006 | 横浜市センター | 231001701 | 23100170101 | 事後 | 3450 |  | 空調設備 | 空調設備 | ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 空調機 |  | ２階 会議室 | 1998 |  | 1 | 台 | 良好 | C | 当面措置を要しない |  |  | AC-2 |  | 天井ｶｾｯﾄ3台-ガス式-空冷 | 8 | kW | GHP-J90GA | ヤンマー
2006 | 横浜市センター | 231001701 | 23100170101 | 事後 | 3450 |  | 空調設備 | 空調設備 | ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 空調機 |  | ２階 娯楽室 | 2001 |  | 2 | 台 | 良好 | C | 当面措置を要しない |  |  | AC-3 |  | 天井ｶｾｯﾄ1台-電気式-空冷 | 2.8 | kW | MUZ-VS28JS | 三菱電機
2006 | 横浜市センター | 231001701 | 23100170101 | 事後 | 3450 |  | 空調設備 | 空調設備 | ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 空調機 |  | １階 事務室 | 1985 |  | 1 | 台 | 能力がでない | A | 早急に措置が必要 | 更新 | 機器更新 | AC-4 |  | 壁掛1台-電気式-空冷 | 2.8 | kW | MUZ-VS28JS | 三菱電機 |  | 10
2006 | 横浜市センター | 231001701 | 23100170101 | 事後 | 3450 |  | 空調設備 | 空調設備 | ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 空調機 |  | １階 事務室 | 1999 |  | 1 | 台 | 良好 | C | 当面措置を要しない |  |  | AC-5 |  | 壁掛1台-電気式-空冷 | 2.2 | kW | RAS-2259ST | 東芝
2006 | 横浜市センター | 231001701 | 23100170101 | 事後 | 3410 |  | 空調設備 | 空調設備 | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ |  | １階 会議室 | 1980 |  | 2 | 台 | 良好 | C | 当面措置を要しない |  |  | FC-1 |  | 床置 | 2 | kW | DCR-45CF | 暖冷工業
2006 | 横浜市センター | 231001701 | 23100170101 | 事後 | 3410 |  | 空調設備 | 空調設備 | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ |  | １階 ﾛﾋﾞｰ | 1980 |  | 4 | 台 | 良好 | C | 当面措置を要しない |  |  | FC-2 |  | 天井ｶｾｯﾄ | 1.5 | kW | DCR-30CF | 暖冷工業 | 2000年度１台更新
2006 | 横浜市センター | 231001701 | 23100170101 | 事後 | 3410 |  | 空調設備 | 空調設備 | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ |  | ２階 ﾛﾋﾞｰ | 1980 |  | 4 | 台 | 良好 |  | 当面措置を要しない |  |  | FC-3 |  | 天井ｶｾｯﾄ | 3 | kW | DCR-80SF | 暖冷工業 |  | 11
2006 | 横浜市センター | 231001701 | 23100170101 | 対象外 | 3410 |  | 空調設備 | 空調設備 | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ |  | ３階 ﾛﾋﾞｰ | 1980 |  | 4 | 台 | 現在使用していない |  |  |  | 架台が錆び落下の危険があるので撤去が必要 | FC-4 |  | 壁掛 | 2.5 | kW | DCR-60CF | 暖冷工業 |  | 12
2006 | 横浜市センター | 231001701 | 23100170101 | 事後 | 3410 |  | 空調設備 | 空調設備 | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ |  | ３階 ﾛﾋﾞｰ | 1980 |  | 1 | 台 | 機器送風機故障 | A | 早急に措置が必要 | 修繕 | 送風機修繕 | FC-5 |  | 天井ｶｾｯﾄ | 1 | kW | DCR-20CF | 暖冷工業 |  | 13 |  |  |  | ※「修繕・更新」欄が違います
2006 | 横浜市センター | 231001701 | 23100170101 | 事後 | 3490 |  | 空調設備 | 空調設備 | その他 |  | 1階 多目的トイレ | 1980 |  | 1 | 台 | 良好 | C | 当面措置を要しない |  |  | HT-1 |  | 遠赤外線パネルヒータ 1kW |  | －
2006 | 横浜市センター | 231001701 | 23100170101 | 予防 | 3500 |  | 空調設備 | 換気設備 | 送風機 |  | ３階 宴会場 | 1977 |  | 1 | 台 | 良好。 | C | 当面措置を要しない |  |  | FS-1 | 宴会場系統 | 遠心(床置)-片吸込-屋内-#3 | 7.5 | kW | SF-750 | 日立
2006 | 横浜市センター | 231001701 | 23100170101 | 事後 | 3530 |  | 空調設備 | 換気設備 | 天井扇 |  |  | 1977 |  | 12 | 台 | 良好 | C | 当面措置を要しない |  |  | FE-1 |  |  |  | －
2006 | 横浜市センター | 231001701 | 23100170101 | 事後 | 3530 |  | 空調設備 | 換気設備 | 天井扇 |  | ３階 湯沸室 | 1977 |  | 1 | 台 | 機器良好だがﾌｪｲｽ錆あり。 | C | 当面措置を要しない |  |  | FE-2 |  |  | 0.4 | kW | MIT-22 | 三菱電機
2006 | 横浜市センター | 231001701 | 23100170101 | 予防 | 3600 |  | 空調設備 | 自動制御設備 | 中央監視装置 |  | １階事務室 | 1995 |  | 1 | 台 | 良好 | C | 当面措置を要しない | [6 empty] | － | savic-net5 | 山武 |  |  | 横浜計装
2006 | 横浜市センター | 231001701 | 23100170101 | 予防 | 3610 |  | 空調設備 | 自動制御設備 | 自動制御盤 |  | 1階機械室 | 1995 |  | 1 | 台 | 良好 | C | 当面措置を要しない |  |  |  | 熱源系統 |  |  | － |  | 山武 |  |  | 横浜計装
2006 | 横浜市センター | 231001701 | 23100170101 | 事後 | 3700 |  | 空調設備 | ﾀﾞｸﾄ設備 | ﾀﾞｸﾄ |  |  | 1977 |  | 2 | 式 | 良好 | C | 当面措置を要しない | [6 empty] | － | [6 empty] | ※「数量」欄が違います
2006 | 横浜市センター | 231001701 | 23100170101 | 予防 | 3800 |  | 空調設備 | 配管設備 | 冷温水配管 |  |  | 1977 |  | 1 | 式 | 赤錆あり。 | B | 3～5年以内に措置が必要 | 部分 | 部分交換 |  |  | VL |  | － |  |  |  | 14
2006 | 横浜市センター | 231001701 | 23100170101 | 予防 | 3810 |  | 空調設備 | 配管設備 | 冷却水配管 |  |  | 1980 |  | 1 | 式 | 良好 | C | 当面措置を要しない |  |  |  |  | VL |  | － |  |  | 2000年機械室まわり更新
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [9 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
ﾏﾙﾁやﾂｲﾝﾀｲﾌﾟのﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空調機の場合、室外機の台数を記入する
ﾎﾞｲﾗｰ等、複数の用途がある場合は記載してください
使用先の系統名を記入してください
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空調機の場合、ｼｽﾃﾑ全体の型番がわからないときは、屋外機の型番を記入。
設備機器を複数の施設で共有している場合は○を入力。
単独の施設で使用している場合は空欄でかまいません。
機器番号が設定されていたら記入する
記入に間違いがあると表示されます。訂正してください。
記入に間違いがなければ何も表示されません
グレーのセルは参照シートにリンクしており、自動で表示されます。
入力しないでください。
機器能力を定められた容量単位に変換して入力してください。
1kcal/h=0.001163kW
1USRT=3.5169kW
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空調機の場合、屋内機の設置場所を記入。
「その他」の機器は機器名称や容量を入力できません。
機器の名称・仕様・能力等は「仕様」欄に記入してください。
「その他」の機器は機器名称や容量を入力できません。
機器の名称・仕様・能力等は「仕様」欄に記入してください。
設備台帳は参照シートにリンクしています。
行が足りなくなったら、一行丸ごとコピーし挿入してください。
不要な行は削除してください。
設備台帳は参照シートにリンクしています。
行が足りなくなったら、一行丸ごとコピーし挿入してください。
不要な行は削除してください。
空調機の風量は、複数のファンが付いてる場合、大きい方を記入。
「容量単位」が前回調査結果と変わっている機器があるので注意（主にポンプ類）。
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空調機の場合、屋外機の能力を記入。

## 記入例(複合施設)
設備台帳記入例（複合施設）
| 複合施設（1つの建物に複数の施設が入っている）場合の記入の仕方 | [13 empty] | 青葉公会堂が単独で使用している設備機器
| 青葉公会堂と青葉スポーツセンターの合築の例（代表施設：延べ床面積が大きい方、青葉公会堂） | [13 empty] | 青葉スポーツセンターが単独で使用している設備機器
| 両方の施設にある全ての設備機器が調査対象 | [13 empty] | 公会堂とスポーツセンターが共用している設備機器
別紙 2 | [14 empty] | 設備台帳 | [6 empty] | 設備機器データ
調査年度 | 施設名 | 施設番号 | 棟番号 | 保全方式 | 分類番号 | 按分欄 | 大分類 | 中分類 | 小分類 | 仕様等 | 設置場所 | 直近更新年 | 直近修繕年 | 数量 | 単位 | 現状 | 判定 | 対策方法 | 修繕・更新 | 修繕・更新方法 | 調査備考 | 用途 | 仕様 | 容量 | 容量単位 | 型式 | 製造者名 | 修繕履歴 | 写真番号 | 委託等情報
2007 | 青葉公会堂 | 225002405 | 22500240501 | 予防 | 3290 | ○ | 空調設備 | 熱源設備 | ﾍｯﾀﾞｰ |  | 地下1階機械室 | 1994 |  | 1 | 台 | 問題なし | C | 当面措置を要しない |  |  | HS-1 | 給湯兼用、公会堂ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ共用 | 蒸気用 |  |  | - | 島倉鉄工所 |  | 18
2007 | 青葉公会堂 | 225002405 | 22500240501 | 事後 | 3399 | ○ | 空調設備 | 熱源設備 | その他 |  | 地下1階機械室 | 1994 |  | 1 | 台 | 問題なし | C | 当面措置を要しない |  |  | SRP-1 | 公会堂ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ共用 | 蒸気駆動還水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ | [5 empty] | 19
2007 | 青葉公会堂 | 225002405 | 22500240501 | 予防 | 3400 |  | 空調設備 | 空調設備 | 空調機 |  | 地下1階機械室 | 1994 |  | 1 | 基 | 問題なし | C | 当面措置を要しない |  |  | AC-1 冷温水、蒸気は区庁舎から供給 | 公会堂客席系統 | ﾕﾆｯﾄ型 | 23500 | m3 | FY-40UCZ-F | 松下電器産業 |  | 20
2007 | 青葉公会堂 | 225002405 | 22500240501 | 予防 | 3400 |  | 空調設備 | 空調設備 | 空調機 |  | 地下1階機械室 | 1994 |  | 1 | 基 | 問題なし | C | 当面措置を要しない |  |  | AC-2 冷温水、蒸気は区庁舎から供給 | 公会堂ｽﾃｰｼﾞ系統 | ﾕﾆｯﾄ型 | 11900 | m3 | FY-25UCZ-F | 松下電器産業 |  | 21
2007 | 青葉公会堂 | 225002405 | 22500240501 | 予防 | 3400 |  | 空調設備 | 空調設備 | 空調機 |  | 地下1階機械室 | 1994 |  | 1 | 基 | 問題なし | C | 当面措置を要しない |  |  | AC-3 冷温水、蒸気は区庁舎から供給 | 公会堂ﾗｳﾝｼﾞ･ﾛﾋﾞｰ系統 | ﾕﾆｯﾄ型 | 21700 | m3 | FY-40UCR-F | 松下電器産業 |  | 22
2007 | 青葉スポーツセンター | 225002407 | 22500240501 | 予防 | 3400 |  | 空調設備 | 空調設備 | 空調機 |  | 1階ﾛﾋﾞｰ天井内 | 1994 |  | 1 | 基 | 問題なし | C | 当面措置を要しない |  |  | AC-4 冷温水、蒸気は区庁舎から供給 | ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ1階玄関ﾎｰﾙ系統 | ﾕﾆｯﾄ型 | 6000 | m3 | FY-10UTN | 松下電器産業 |  | 23
2007 | 青葉スポーツセンター | 225002407 | 22500240501 | 事後 | 3410 |  | 空調設備 | 空調設備 | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ |  | 2階通路 | 1994 |  | 1 | 台 | 問題なし | C | 当面措置を要しない |  |  | FFC-3 冷温水は区庁舎から供給 | ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ2階通路系統 | 天井ｶｾｯﾄ | 2.3 | kW
2007 | 青葉公会堂 | 225002405 | 22500240501 | 事後 | 3410 |  | 空調設備 | 空調設備 | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ |  | 2階通路 | 1994 |  | 4 | 台 | 問題なし | C | 当面措置を要しない |  |  | FFC-4 冷温水は区庁舎から供給 | 公会堂2階通路系統 | 天井ｶｾｯﾄ | 3.1 | kW |  |  |  | 24
2007 | 青葉スポーツセンター | 225002407 | 22500240501 | 事後 | 3410 |  | 空調設備 | 空調設備 | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ |  | 2階通路 | 1994 |  | 3 | 台 | 問題なし | C | 当面措置を要しない |  |  | FFC-4 冷温水は区庁舎から供給 | ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ2階通路系統 | 天井ｶｾｯﾄ | 3.1 | kW
2007 | 青葉公会堂 | 225002405 | 22500240501 | 事後 | 3410 |  | 空調設備 | 空調設備 | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ |  | 1階通路 | 1994 |  | 2 | 台 | 問題なし | C | 当面措置を要しない |  |  | FFC-6 冷温水は区庁舎から供給 | 公会堂1階通路系統 | 天井ｶｾｯﾄ | 4.6 | kW
2007 | 青葉公会堂 | 225002405 | 22500240501 | 事後 | 3410 |  | 空調設備 | 空調設備 | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ |  | 1階通路 | 1994 |  | 8 | 台 | 問題なし | C | 当面措置を要しない |  |  | FFC-8 冷温水は区庁舎から供給 | 公会堂1階通路系統 | 天井ｶｾｯﾄ | 6.1 | kW
共用で使用している機器の場合は、代表施設の名称を記入
その施設単独で使用している機器の場合は、その施設の名称を記入
共用で使用している機器の場合は、○を記入
その施設単独で使用している機器の場合は、空欄
どちらの施設で使っているかも記入する

## 設備分類表
別紙1-2 設備分類表参照シート |  |  |  |  | このシートを削除しないで！！ |  |  |  |  | 2009-09-04 |  |  | 判定
分類番号 | 大分類 | 中分類 | 小分類 | 保全 方式 | 仕様（以下の内容から選択し記入） | 数量単位 | 容量単位 | 形式 | 製造者名 | 備考 | 整備対象 | 調査表 | A | 早急に措置が必要
3100 | 空調設備 | 熱源設備 | 冷温水発生機 | 予防 | 一体型、ｾﾊﾟﾚｰﾄ型 | 基 | RT | ○ | ○ | 50RT(186kW)以上 | ｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ | あり | B | ３～５年以内に措置が必要
3110 | 空調設備 | 熱源設備 | 小型冷温水発生機 | 予防 | 一体型、ｾﾊﾟﾚｰﾄ型 | 基 | RT | ○ | ○ | 50RT(186kW)未満 | ｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ | あり | C | 当面措置を要しない
3120 | 空調設備 | 熱源設備 | ﾎﾞｲﾗｰ | 予防 | 鋳鉄製、炉筒鉛管式、貫流式、立形、電気式、小型ﾎﾞｲﾗ、簡易ﾎﾞｲﾗ | 基 | kW | ○ | ○ | 蒸気を作るもの。小型・簡易ﾎﾞｲﾗ含む | ｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ | あり
3130 | 空調設備 | 熱源設備 | 温水発生機 | 予防 | 無圧式、真空式 | 基 | kW | ○ | ○ | 蒸気を作らないもので、運転資格が不要なもの。 |  | あり
3140 | 空調設備 | 熱源設備 | 冷凍機 | 予防 | ﾀｰﾎﾞ式、ｽｸﾘｭｰ式、ﾚｼﾌﾟﾛ式、吸収式 | 基 | RT | ○ | ○ |  | ｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ | あり
3150 | 空調設備 | 熱源設備 | ﾁﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ | 予防 |  | 基 | RT | ○ | ○ |  | ｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ | あり
3160 | 空調設備 | 熱源設備 | 空気熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ | 予防 |  | 台 | kW | ○ | ○ | 空気熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾁﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄのこと。冷温水を作るもの | ｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ | あり
3170 | 空調設備 | 熱源設備 | 氷蓄熱ﾕﾆｯﾄ | 予防 | FRP製、鋼製、ｽﾃﾝﾚｽ製、ｱﾙﾐ製 | 基 | kW | ○ | ○ |  |  | あり
3180 | 空調設備 | 熱源設備 | 冷却塔 | 予防 | FRP製、鋼板製-開放式、密閉式 | 基 | RT | ○ | ○ |  |  | あり
3181 | 空調設備 | 熱源設備 | 水処理装置 | 事後 | 壁掛、床置 | 台 | L |  |  |  |  | あり
3190 | 空調設備 | 熱源設備 | 冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 予防 | 多段渦巻、単段渦巻、ﾗｲﾝ-片吸込、両吸込 | 台 | kW | ○ | ○ | 電動機含(kW:電動機容量) |  | あり
3200 | 空調設備 | 熱源設備 | 冷水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 予防 | 多段渦巻、単段渦巻、ﾗｲﾝ-片吸込、両吸込 | 台 | kW | ○ | ○ | 電動機含(kW:電動機容量) |  | あり
3210 | 空調設備 | 熱源設備 | 温水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 予防 | 多段渦巻、単段渦巻、ﾗｲﾝ-片吸込、両吸込 | 台 | kW | ○ | ○ | 電動機含(kW:電動機容量) |  | あり
3220 | 空調設備 | 熱源設備 | 冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 予防 | 多段渦巻、単段渦巻、ﾗｲﾝ | 台 | kW | ○ | ○ | 電動機含(kW:電動機容量) |  | あり
3230 | 空調設備 | 熱源設備 | ﾎﾞｲﾗｰ給水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 予防 | 横形、立形 | 台 | kW | ○ | ○ | 電動機含(kW:電動機容量) |  | あり
3240 | 空調設備 | 熱源設備 | 真空給水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 予防 |  | 台 | kW | ○ | ○ | 電動機含(kW:電動機容量) |  | あり
3250 | 空調設備 | 熱源設備 | 真空暖房ﾎﾟﾝﾌﾟ | 予防 |  | 台 | kW | ○ | ○ | 電動機含(kW:電動機容量) |  | あり
3260 | 空調設備 | 熱源設備 | 蓄熱槽 | 予防 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製、水槽 | 台 | m3 |  |  |  |  | あり
3270 | 空調設備 | 熱源設備 | 還水ﾀﾝｸ | 予防 | 鋼板製、ｽﾃﾝﾚｽ製 | 台 | m3 |  |  |  |  | あり
3280 | 空調設備 | 熱源設備 | 膨張ﾀﾝｸ | 予防 | 開放形、密閉形-鋼板製、ｽﾃﾝﾚｽ製 | 台 | L |  |  |  |  | あり
3290 | 空調設備 | 熱源設備 | ﾍｯﾀﾞｰ | 予防 | 冷温水用、温水用、冷水用、蒸気用 | 台 | － |  |  |  |  | あり
3300 | 空調設備 | 熱源設備 | 熱交換器 | 予防 | 多管形、ﾌﾟﾚｰﾄ形-鋼板製、ｽﾃﾝﾚｽ製 | 台 | － |  |  |  |  | あり
3399 | 空調設備 | 熱源設備 | その他 | 事後 |  | 台 | － |  |  | 容量は仕様欄に記入 |  | あり
3400 | 空調設備 | 空調設備 | 空調機 | 予防 | ﾕﾆｯﾄ形、ｺﾝﾊﾟｸﾄ形 | 基 | m3/h | ○ | ○ | 電動機も含む |  | あり
3410 | 空調設備 | 空調設備 | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | 事後 | 天井埋込、天井ｶｾｯﾄ、天吊、床置、ﾛｰﾎﾞｲ | 台 | kW |  |  | kW:冷房能力 |  | あり
3420 | 空調設備 | 空調設備 | ﾌｧﾝｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 事後 | 天吊、床置、壁掛 | 台 | kW |  |  | kW:暖房能力 |  | あり
3430 | 空調設備 | 空調設備 | ｺﾝﾍﾞｸﾀｰ | 事後 | 床置、壁掛 | 台 | kW |  |  | kW:暖房能力 |  | あり
3440 | 空調設備 | 空調設備 | ﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾄﾞﾋｰﾀｰ | 事後 | 床置、壁掛 | 台 | kW |  |  | kW:暖房能力 |  | あり
3450 | 空調設備 | 空調設備 | ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空調機 | 予防 | 屋内機形式&台数:天井埋込、天井ｶｾｯﾄ、天吊、床置、壁掛、台-電気式、ｶﾞｽ式-水冷式、空冷 | 台 | kW | ○ | ○ | 冷温水を作らないもの。屋外機ごとに記入。設置場所は屋内機の場所を記入。kW:冷房能力 |  | あり
3460 | 空調設備 | 空調設備 | ＦＦ暖房機 | 予防 | 天井埋込、天井ｶｾｯﾄ、天吊、床置 | 台 | kW |  |  |  |  | あり
3480 | 空調設備 | 空調設備 | 空気清浄装置(集中） | 予防 | ﾊﾟﾈﾙ形、折込形、袋形、自動巻取形、電気集塵器形 | 台 | m3/h |  |  | 機械室にあるもの |  | あり
3481 | 空調設備 | 空調設備 | 空気清浄装置(居室個別) | 事後 | ﾊﾟﾈﾙ形、折込形、袋形、自動巻取形、電気集塵器形 | 台 | m3/h |  |  |  |  | あり
3490 | 空調設備 | 空調設備 | その他 | 事後 |  | 台 | － |  |  | 容量は仕様欄に記入 |  | あり
3500 | 空調設備 | 換気設備 | 送風機（集中） | 予防 | 遠心（天吊、床置）、軸流、斜流、ﾗｲﾝ-片吸込、両吸込-消音ﾎﾞｯｸｽ付-屋内、屋外-#、φ | 台 | m3/h |  |  | 機械室にあるﾌｧﾝ。電動機も含む。 |  | あり
3501 | 空調設備 | 換気設備 | 送風機（居室個別） | 事後 | 遠心（天吊、床置）、軸流、斜流、ﾗｲﾝ-片吸込、両吸込-消音ﾎﾞｯｸｽ付-屋内、屋外-#、φ | 台 | m3/h |  |  | 電動機も含む |  | あり
3510 | 空調設備 | 換気設備 | 排風機(集中) | 予防 | 遠心（天吊、床置）、軸流、斜流、ﾗｲﾝ-片吸込、両吸込-消音ﾎﾞｯｸｽ付-屋内、屋外-#、φ | 台 | m3/h |  |  | 機械室にあるﾌｧﾝ。電動機も含む。 |  | あり
3511 | 空調設備 | 換気設備 | 排風機（居室個別） | 事後 | 遠心（天吊、床置）、軸流、斜流、ﾗｲﾝ-片吸込、両吸込-消音ﾎﾞｯｸｽ付-屋内、屋外-#、φ | 台 | m3/h |  |  | 電動機も含む |  | あり
3520 | 空調設備 | 換気設備 | 排煙機 | 予防 | 遠心（天吊、床置）、軸流、斜流-#、φ | 台 | m3/h | ○ | ○ | 電動機も含む |  | あり
3530 | 空調設備 | 換気設備 | 天井扇 | 事後 |  | 式 | － |  |  |  |  | あり
3540 | 空調設備 | 換気設備 | 圧力扇 | 事後 |  | 式 | － |  |  |  |  | あり
3550 | 空調設備 | 換気設備 | 換気扇 | 事後 |  | 式 | － |  |  |  |  | あり
3560 | 空調設備 | 換気設備 | 全熱交換器(集中) | 予防 | 回転形 | 台 | m3/h |  |  | 機械室にあるもの |  | あり
3561 | 空調設備 | 換気設備 | 全熱交換器(居室個別) | 事後 | 静止形-天井埋込、天井ｶｾｯﾄ、床置 | 台 | m3/h |  |  | ロスナイ等 |  | あり
3599 | 空調設備 | 換気設備 | その他 | 事後 |  | 台 | － |  |  | 容量は仕様欄に記入 |  | あり
3600 | 空調設備 | 自動制御設備 | 中央監視盤 | 予防 |  | 台 | － | ○ | ○ |  |  | あり
3610 | 空調設備 | 自動制御設備 | 自動制御盤 | 予防 |  | 台 | － |  |  |  |  | あり
3620 | 空調設備 | 自動制御設備 | 自動制御機器 | 予防 |  | 式 | － |  |  |  |  | あり
3630 | 空調設備 | 自動制御設備 | 配線 | 事後 |  | 式 | － |  |  |  |  | あり
3699 | 空調設備 | 自動制御設備 | その他 | 事後 |  | 台 | － |  |  | 容量は仕様欄に記入 |  | あり
3700 | 空調設備 | ﾀﾞｸﾄ設備 | ﾀﾞｸﾄ類 | 事後 |  | 式 | － |  |  |  |  | あり
3800 | 空調設備 | 配管設備 | 冷温水配管 | 予防 | 配管略号参照 | 式 | － |  |  |  |  | あり
3810 | 空調設備 | 配管設備 | 冷却水配管 | 予防 | 配管略号参照 | 式 | － |  |  |  |  | あり
3820 | 空調設備 | 配管設備 | 冷媒配管 | 予防 |  | 式 | － |  |  |  |  | あり
3830 | 空調設備 | 配管設備 | 蒸気配管 | 予防 | 配管略号参照 | 式 | － |  |  |  |  | あり
3840 | 空調設備 | 配管設備 | ﾄﾞﾚﾝ配管 | 予防 | 配管略号参照 | 式 | － |  |  |  |  | あり
3899 | 空調設備 | 配管設備 | 特殊配管 | 予防 | 配管略号参照 | 式 | － |  |  |  |  | あり
4100 | 衛生設備 | 給水設備 | 受水槽 | 予防 | FRP製一体型、FRP製ﾊﾟﾈﾙ型、鋼板製一体型、鋼板製ﾊﾟﾈﾙ型、ｽﾃﾝﾚｽ製、地下式-屋内、屋外 | 基 | m3 | ○ | ○ |  |  | あり
4110 | 衛生設備 | 給水設備 | 高架水槽 | 予防 | FRP製一体型、FRP製ﾊﾟﾈﾙ型、鋼板製一体型、鋼板製ﾊﾟﾈﾙ型、ｽﾃﾝﾚｽ製-屋内、屋外 | 基 | m3 | ○ | ○ |  |  | あり
4120 | 衛生設備 | 給水設備 | 揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 予防 | 多段、単段、ﾗｲﾝ、水中-ﾕﾆｯﾄ式 | 台 | kW | ○ | ○ | 電動機含(kW:電動機容量) |  | あり
4130 | 衛生設備 | 給水設備 | 給水増圧ﾎﾟﾝﾌﾟ | 予防 | 多段、単段、ﾗｲﾝ-ﾕﾆｯﾄ式 | 台 | kW | ○ | ○ | 電動機含(kW:電動機容量) |  | あり
4140 | 衛生設備 | 給水設備 | 加圧給水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 予防 | 多段、単段-ﾕﾆｯﾄ式 | 台 | kW | ○ | ○ | 電動機含(kW:電動機容量) |  | あり
4150 | 衛生設備 | 給水設備 | その他 | 事後 |  | 台 | － |  |  | 容量は仕様欄に記入 |  | あり
4200 | 衛生設備 | 給湯設備 | ﾎﾞｲﾗｰ | 予防 | 鋳鉄製、炉筒鉛管式、貫流式、立形、電気式、小型ﾎﾞｲﾗ、簡易ﾎﾞｲﾗ | 基 | kW | ○ | ○ | 蒸気を作るもの。小型・簡易ﾎﾞｲﾗ含む | ｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ | あり
4210 | 衛生設備 | 給湯設備 | 温水発生機 | 予防 | 無圧式、真空式 | 基 | kW | ○ | ○ | 蒸気を作らないもので、運転資格が不要なもの。 |  | あり
4220 | 衛生設備 | 給湯設備 | 給湯ﾎﾟﾝﾌﾟ | 予防 | 多段、単段、ﾗｲﾝ | 台 | kW | ○ | ○ | 電動機含(kW:電動機容量) |  | あり
4230 | 衛生設備 | 給湯設備 | 貯湯ﾀﾝｸ | 予防 | 鋼板製、ｽﾃﾝﾚｽ製、ｽﾃﾝﾚｽｸﾗｯﾄﾞ製 | 台 | L |  |  |  |  | あり
4240 | 衛生設備 | 給湯設備 | 膨張ﾀﾝｸ | 予防 | 開放形、密閉形-鋼板製、ｽﾃﾝﾚｽ製 | 台 | L |  |  |  |  | あり
4250 | 衛生設備 | 給湯設備 | 補給水ﾀﾝｸ | 予防 | 開放形-鋼板製、ｽﾃﾝﾚｽ製 | 台 | L |  |  |  |  | あり
4260 | 衛生設備 | 給湯設備 | ﾍｯﾀﾞｰ | 予防 | 蒸気、給湯 | 台 | － |  |  |  |  | あり
4270 | 衛生設備 | 給湯設備 | 熱交換器 | 予防 | 多管形、ﾌﾟﾚｰﾄ形-鋼板製、ｽﾃﾝﾚｽ製 | 台 | － |  |  |  |  | あり
4280 | 衛生設備 | 給湯設備 | 電気湯沸器 | 事後 | 瞬間式、貯湯式-壁掛、床置-屋内、屋外 | 台 | kW | ○ | ○ |  |  | あり
4281 | 衛生設備 | 給湯設備 | 貯湯式電気温水器 | 事後 | 貯湯式 | 台 | L | ○ | ○ |  |  | あり
4290 | 衛生設備 | 給湯設備 | ｶﾞｽ湯沸器 | 事後 | 瞬間式、貯湯式-壁掛、床置-屋内、屋外 | 台 | 号 |  |  |  |  | あり
4299 | 衛生設備 | 給湯設備 | その他 | 事後 |  | 台 | － |  |  | 容量は仕様欄に記入 |  | あり
4300 | 衛生設備 | 排水設備 | 湧水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 事後 | 多段、単段、水中 | 台 | kW |  |  | 電動機含(kW:電動機容量) |  | あり
4310 | 衛生設備 | 排水設備 | 汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 事後 | 多段、単段、水中-ｶｯﾀｰ付 | 台 | kW |  |  | 電動機含(kW:電動機容量) |  | あり
4320 | 衛生設備 | 排水設備 | 雑排水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 事後 | 多段、単段、水中-ｶｯﾀｰ付 | 台 | kW |  |  | 電動機含(kW:電動機容量) |  | あり
4330 | 衛生設備 | 排水設備 | 汚物ﾎﾟﾝﾌﾟ | 事後 | 多段、単段、水中-ｶｯﾀｰ付 | 台 | kW |  |  | 電動機含(kW:電動機容量) |  | あり
4340 | 衛生設備 | 排水設備 | ｸﾞﾘｽﾄﾗｯﾌﾟ | 事後 | FRP製、ｽﾃﾝﾚｽ製 | 基 | L |  |  |  |  | あり
4350 | 衛生設備 | 排水設備 | 排水桝 | 事後 | 雨水、汚水、雑排水、合流 | 基 | － |  |  |  |  | あり
4399 | 衛生設備 | 排水設備 | その他 | 事後 |  | 台 | － |  |  | 容量は仕様欄に記入 |  | あり
4400 | 衛生設備 | ｶﾞｽ設備 | ｶﾞｽ設備 | 事後 |  | 台 | － |  |  | 容量は仕様欄に記入 |  | あり
4500 | 衛生設備 | 衛生器具 | 洋風大便器 | 事後 |  | 式 | － |  |  |  |  | あり
4510 | 衛生設備 | 衛生器具 | 和風大便器 | 事後 |  | 式 | － |  |  |  |  | あり
4520 | 衛生設備 | 衛生器具 | 小便器 | 事後 |  | 式 | － |  |  |  |  | あり
4530 | 衛生設備 | 衛生器具 | 洗面器 | 事後 |  | 式 | － |  |  |  |  | あり
4540 | 衛生設備 | 衛生器具 | 手洗器 | 事後 |  | 式 | － |  |  |  |  | あり
4550 | 衛生設備 | 衛生器具 | 洗面化粧台 | 事後 |  | 式 | － |  |  |  |  | あり
4551 | 衛生設備 | 衛生器具 | 調理台 | 事後 |  | 台 | － |  |  |  |  | あり
4560 | 衛生設備 | 衛生器具 | 掃除流し | 事後 |  | 式 | － |  |  |  |  | あり
4570 | 衛生設備 | 衛生器具 | 冷水器 | 事後 |  | 台 | L/h | ○ | ○ |  |  | あり
4580 | 衛生設備 | 衛生器具 | 流し | 事後 |  | 式 | － |  |  |  |  | あり
4590 | 衛生設備 | 衛生器具 | ｼｬﾜｰ | 事後 |  | 式 | － |  |  |  |  | あり
4599 | 衛生設備 | 衛生器具 | その他 | 事後 |  | 台 | － |  |  | 容量は仕様欄に記入 |  | あり
4600 | 衛生設備 | 消火設備 | 消火ﾎﾟﾝﾌﾟ | 予防 | 多段、単段-消火種別記載 | 台 | kW | ○ | ○ | 電動機含(kW:電動機容量) |  | あり
4610 | 衛生設備 | 消火設備 | 消火ﾎﾟﾝﾌﾟｴﾝｼﾞﾝ | 予防 |  | 台 | － | ○ | ○ |  |  | あり
4620 | 衛生設備 | 消火設備 | 消火水槽 | 予防 | FRP製、鋼板製、ｽﾃﾝﾚｽ製、地下式 | 基 | m3 | ○ | ○ |  |  | あり
4630 | 衛生設備 | 消火設備 | 消火栓 | 予防 | 1号、2号、補助散水栓-消火種別記載-屋内、屋外 | 式 | － |  |  |  |  | あり
4640 | 衛生設備 | 消火設備 | 特殊消火設備 | 予防 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ、泡消火、ﾊﾛﾝｶﾞｽ消火 | 式 | － |  |  |  |  | あり
4700 | 衛生設備 | 配管 | 給水配管 | 予防 | 配管略号参照 | 式 | － |  |  |  |  | あり
4710 | 衛生設備 | 配管 | 給湯配管 | 予防 | 配管略号参照 | 式 | － |  |  |  |  | あり
4720 | 衛生設備 | 配管 | 排水配管 | 予防 | 配管略号参照 | 式 | － |  |  |  |  | あり
4730 | 衛生設備 | 配管 | 通気配管 | 予防 | 配管略号参照 | 式 | － |  |  |  |  | あり
4740 | 衛生設備 | 配管 | ｶﾞｽ配管 | 予防 | 配管略号参照 | 式 | － |  |  |  |  | あり
4750 | 衛生設備 | 配管 | 消火配管 | 予防 | 配管略号参照 | 式 | － |  |  |  |  | あり
4760 | 衛生設備 | 配管 | 特殊配管 | 予防 | 配管略号参照 | 式 | － |  |  |  |  | あり
4800 | 衛生設備 | その他 | ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟ | 予防 | 多段、単段、ﾗｲﾝ | 台 | kW | ○ | ○ | 自家発用を除く。電動機も含む |  | あり
4810 | 衛生設備 | その他 | ｵｲﾙﾀﾝｸ | 予防 | 鋼板製 | 基 | L |  |  | 自家発用を除く |  | あり
4820 | 衛生設備 | その他 | ｵｲﾙｻｰﾋﾞｽﾀﾝｸ | 予防 | 鋼板製 | 基 | L |  |  | 自家発用を除く |  | あり
4830 | 衛生設備 | その他 | 浄化槽 | 予防 | 単独、合併 | 基 | 人槽 |  |  |  |  | あり
4840 | 衛生設備 | その他 | ｿｰﾗｰｼｽﾃﾑ | 予防 |  | 式 | － |  |  | 発電用を除く |  | あり
6500 | 特殊 | プール設備 | プール設備 | 予防 |  | 式 | － |  |  |  |  | あり
6600 | 特殊 | 機械式駐車場 | 機械式駐車場 | 予防 |  | 式 | － |  |  |  |  | あり
6700 | 特殊 | 厨房設備 | 厨房設備 | 予防 |  | 式 | － |  |  | 劣化診断対象外