## 年度別 (hidden)
消化ガス使用量実績 |  |  | ガス使用量実績（平成10年度～平成15年度）
年度 | 消化ガス発生量(Nm3) | 消化ガス使用量(Nm3) | [6 empty] | 消化ガス使用量合計 | 電力量(kWh) | [5 empty] | 運転時間合計（Ｈ．Ｍ）
|  | ガス発電 | №50発電機 | 燃料電池 | ガス発電合計 | 焼却炉補助燃料 | 空調設備 | 安全燃焼 |  | 北二給電 | 使用電力 | 商用 | ガス発電 | №50発電機 | 燃料電池 | ガス発電（4台） | №50発電機 | 燃料電池 | 安全燃焼
10(1998) | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11(1999) | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12(2000) | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13(2001) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14(2002) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15(2003) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
消化ガスの標準的な性状
| 種類 | 化学記号 |  | 比率
| メタン | ＣＨ４ |  | ６２．５％
| 二酸化炭素 | ＣＯ２ |  | ３２．５％
| 窒素 | Ｎ２ |  | ２．９％
| 酸素 | Ｏ２ |  | ０．４％
| 水分 | Ｈ２Ｏ |  | １．６％
| 硫化水素 | Ｈ２Ｓ |  | １０ｐｐｍ
| ﾒﾁﾙﾒﾙｶﾌﾟﾀﾝ | ＣＨ３ＳＨ |  | ４ｐｐｍ
| 硫化ｼﾞﾒﾁﾙ | （ＣＨ３）２Ｓ |  | １ｐｐｍ
| 二硫化ｼﾞﾒﾁﾙ | ＣＨ３ＳＳＣＨ３ |  | ０．３ｐｐｍ
| 発熱量（低位） | 5,297kcal
| 発熱量（高位） | 5,877kcal
| 熱量変動（±） | 約１０％
燃料電池の消化ガス使用量含む

## H18実績
| 平成１８年度 |  |  | 北部汚泥処理センター消化ガス発電＋安全燃焼量
日付 | 4月 |  |  | 5月 |  |  | 6月 |  |  | 7月 |  |  | 8月 |  |  | 9月
| ガス発電 | 安全燃焼 | 合計 | ガス発電 | 安全燃焼 | 合計 | ガス発電 | 安全燃焼 | 合計 | ガス発電 | 安全燃焼 | 合計 | ガス発電 | 安全燃焼 | 合計 | ガス発電 | 安全燃焼 | 合計
1 | 44478 | 0 | 44478 | 34895 | 7682 | 42577 | 33970 | 0 | 33970 | 34671 | 0 | 34671 | 28336 | 0 | 28336 | 25859 | 0 | 25859
2 | 44241 | 0 | 44241 | 35651 | 0 | 35651 | 34682 | 0 | 34682 | 30671 | 0 | 30671 | 28352 | 0 | 28352 | 27038 | 0 | 27038
3 | 42867 | 0 | 42867 | 36123 | 0 | 36123 | 32861 | 0 | 32861 | 28524 | 0 | 28524 | 28772 | 0 | 28772 | 27781 | 0 | 27781
4 | 43312 | 0 | 43312 | 35902 | 8170 | 44072 | 34668 | 0 | 34668 | 28508 | 0 | 28508 | 30660 | 0 | 30660 | 24872 | 0 | 24872
5 | 36088 | 0 | 36088 | 35692 | 1640 | 37332 | 29653 | 0 | 29653 | 28591 | 0 | 28591 | 32982 | 0 | 32982 | 27509 | 0 | 27509
6 | 35106 | 0 | 35106 | 35331 | 1574 | 36905 | 31918 | 0 | 31918 | 29315 | 0 | 29315 | 35903 | 0 | 35903 | 31310 | 0 | 31310
7 | 35308 | 2250 | 37558 | 34802 | 0 | 34802 | 29282 | 0 | 29282 | 31470 | 0 | 31470 | 37153 | 0 | 37153 | 28866 | 0 | 28866
8 | 35145 | 5228 | 40373 | 35070 | 0 | 35070 | 31669 | 0 | 31669 | 34433 | 0 | 34433 | 34642 | 0 | 34642 | 26693 | 0 | 26693
9 | 35288 | 7685 | 42973 | 34773 | 0 | 34773 | 34711 | 0 | 34711 | 32735 | 0 | 32735 | 32928 | 0 | 32928 | 26678 | 0 | 26678
10 | 35372 | 0 | 35372 | 35027 | 9500 | 44527 | 34832 | 0 | 34832 | 29908 | 0 | 29908 | 32837 | 0 | 32837 | 27693 | 0 | 27693
11 | 35537 | 0 | 35537 | 35635 | 0 | 35635 | 34381 | 4170 | 38551 | 29468 | 0 | 29468 | 31924 | 0 | 31924 | 28344 | 0 | 28344
12 | 35380 | 0 | 35380 | 39171 | 0 | 39171 | 28361 | 3810 | 32171 | 28875 | 0 | 28875 | 29036 | 0 | 29036 | 28298 | 0 | 28298
13 | 35292 | 5336 | 40628 | 42993 | 0 | 42993 | 33361 | 0 | 33361 | 28208 | 0 | 28208 | 30205 | 0 | 30205 | 28210 | 0 | 28210
14 | 35703 | 4170 | 39873 | 42600 | 0 | 42600 | 34674 | 0 | 34674 | 27486 | 0 | 27486 | 30280 | 0 | 30280 | 29270 | 0 | 29270
15 | 35825 | 6460 | 42285 | 38147 | 0 | 38147 | 34422 | 0 | 34422 | 28089 | 0 | 28089 | 29277 | 0 | 29277 | 31005 | 42 | 31047
16 | 36089 | 0 | 36089 | 35649 | 0 | 35649 | 34478 | 0 | 34478 | 29174 | 0 | 29174 | 26359 | 0 | 26359 | 34228 | 0 | 34228
17 | 35600 | 3300 | 38900 | 29641 | 42 | 29683 | 34718 | 0 | 34718 | 28114 | 0 | 28114 | 24262 | 0 | 24262 | 32320 | 0 | 32320
18 | 35569 | 7170 | 42739 | 34229 | 0 | 34229 | 34187 | 0 | 34187 | 26405 | 0 | 26405 | 26949 | 0 | 26949 | 28123 | 0 | 28123
19 | 35570 | 1370 | 36940 | 34231 | 7016 | 41247 | 31249 | 6008 | 37257 | 29278 | 0 | 29278 | 27332 | 0 | 27332 | 31344 | 0 | 31344
20 | 35332 | 0 | 35332 | 34601 | 7250 | 41851 | 35062 | 0 | 35062 | 30307 | 0 | 30307 | 27039 | 0 | 27039 | 31859 | 0 | 31859
21 | 35791 | 4030 | 39821 | 34614 | 0 | 34614 | 35919 | 0 | 35919 | 30968 | 0 | 30968 | 24487 | 0 | 24487 | 29199 | 0 | 29199
22 | 35623 | 8250 | 43873 | 33498 | 5250 | 38748 | 28564 | 0 | 28564 | 29434 | 0 | 29434 | 23794 | 0 | 23794 | 27372 | 0 | 27372
23 | 35901 | 3630 | 39531 | 33475 | 0 | 33475 | 27258 | 0 | 27258 | 28936 | 0 | 28936 | 23291 | 0 | 23291 | 28690 | 0 | 28690
24 | 34705 | 4590 | 39295 | 34257 | 7140 | 41397 | 33702 | 0 | 33702 | 27095 | 0 | 27095 | 24677 | 42 | 24719 | 27304 | 0 | 27304
25 | 35271 | 7420 | 42691 | 34046 | 0 | 34046 | 34615 | 0 | 34615 | 27988 | 0 | 27988 | 23472 | 0 | 23472 | 23694 | 0 | 23694
26 | 27632 | 1210 | 28842 | 33871 | 0 | 33871 | 34607 | 0 | 34607 | 28019 | 0 | 28019 | 23530 | 0 | 23530 | 25761 | 0 | 25761
27 | 29927 | 0 | 29927 | 34063 | 2600 | 36663 | 26976 | 0 | 26976 | 29035 | 0 | 29035 | 23519 | 0 | 23519 | 28226 | 0 | 28226
28 | 26271 | 0 | 26271 | 34273 | 4250 | 38523 | 31097 | 0 | 31097 | 30272 | 0 | 30272 | 28502 | 0 | 28502 | 30977 | 0 | 30977
29 | 18609 | 0 | 18609 | 33065 | 1750 | 34815 | 33123 | 0 | 33123 | 30316 | 0 | 30316 | 28212 | 0 | 28212 | 33172 | 0 | 33172
30 | 25989 | 0 | 25989 | 33225 | 4620 | 37845 | 31789 | 0 | 31789 | 37901 | 0 | 37901 | 28669 | 0 | 28669 | 31921 | 0 | 31921
31 |  |  |  | 34989 | 0 | 34989 |  |  |  | 32926 | 0 | 32926 | 23558 | 0 | 23558
合計 | 1048821 | 72099 | 1120920 | 1093539 | 68484 | 1162023 | 980789 | 13988 | 994777 | 927120 | 0 | 927120 | 880939 | 42 | 880981 | 863616 | 42 | 863658
ＭＡＸ | 44478 | 8250 | 44478 | 42993 | 9500 | 44527 | 35919 | 6008 | 38551 | 37901 | 0 | 37901 | 37153 | 42 | 37153 | 34228 | 42 | 34228
ＭＩＮ | 18609 | 0 | 18609 | 29641 | 0 | 29683 | 26976 | 0 | 26976 | 26405 | 0 | 26405 | 23291 | 0 | 23291 | 23694 | 0 | 23694
平均 | 34960.7 | 2403.3 | 37364 | 35275.4516 | 2209.1613 | 37484.6129 | 32692.9667 | 466.2667 | 33159.2333 | 29907.0968 | 0 | 29907.0968 | 28417.3871 | 1.3548 | 28418.7419 | 28787.2 | 1.4 | 28788.6
日付 | 10月 |  |  | 11月 |  |  | 12月 |  |  | 1月 |  |  | 2月 |  |  | 3月
| ガス発電 | 安全燃焼 | 合計 | ガス発電 | 安全燃焼 | 合計 | ガス発電 | 安全燃焼 | 合計 | ガス発電 | 安全燃焼 | 合計 | ガス発電 | 安全燃焼 | 合計 | ガス発電 | 安全燃焼 | 合計
1 | 23804 | 0 | 23804 | 29385 | 0 | 29385 | 27741 | 0 | 27741 | 29619 | 0 | 29619 | 42403 | 0 | 42403 | 40354 | 0 | 40354
2 | 26521 | 0 | 26521 | 28802 | 0 | 28802 | 26626 | 0 | 26626 | 29965 | 0 | 29965 | 39185 | 0 | 39185 | 38531 | 0 | 38531
3 | 28924 | 0 | 28924 | 29172 | 0 | 29172 | 26684 | 0 | 26684 | 30511 | 0 | 30511 | 43570 | 0 | 43570 | 34357 | 0 | 34357
4 | 27765 | 0 | 27765 | 29372 | 0 | 29372 | 26705 | 0 | 26705 | 30015 | 0 | 30015 | 43517 | 0 | 43517 | 34319 | 0 | 34319
5 | 26294 | 0 | 26294 | 28477 | 0 | 28477 | 28457 | 0 | 28457 | 29150 | 0 | 29150 | 41804 | 0 | 41804 | 35351 | 0 | 35351
6 | 26913 | 0 | 26913 | 28370 | 0 | 28370 | 30845 | 0 | 30845 | 29321 | 0 | 29321 | 40415 | 0 | 40415 | 31275 | 0 | 31275
7 | 29258 | 0 | 29258 | 28805 | 0 | 28805 | 29896 | 0 | 29896 | 32194 | 0 | 32194 | 43430 | 0 | 43430 | 35567 | 3616 | 39183
8 | 28746 | 0 | 28746 | 27643 | 0 | 27643 | 28477 | 0 | 28477 | 34702 | 0 | 34702 | 43688 | 0 | 43688 | 39522 | 0 | 39522
9 | 24041 | 0 | 24041 | 28221 | 0 | 28221 | 27552 | 0 | 27552 | 32036 | 0 | 32036 | 42435 | 0 | 42435 | 40333 | 0 | 40333
10 | 22593 | 0 | 22593 | 29844 | 0 | 29844 | 30016 | 0 | 30016 | 31885 | 0 | 31885 | 40328 | 0 | 40328 | 37510 | 0 | 37510
11 | 26065 | 0 | 26065 | 26977 | 0 | 26977 | 30543 | 0 | 30543 | 38117 | 0 | 38117 | 40716 | 0 | 40716 | 35624 | 0 | 35624
12 | 29413 | 0 | 29413 | 31371 | 0 | 31371 | 33488 | 0 | 33488 | 40839 | 0 | 40839 | 40534 | 0 | 40534 | 39593 | 0 | 39593
13 | 26459 | 0 | 26459 | 30896 | 0 | 30896 | 34746 | 0 | 34746 | 42253 | 0 | 42253 | 43160 | 0 | 43160 | 35523 | 0 | 35523
14 | 25910 | 0 | 25910 | 33487 | 0 | 33487 | 33073 | 0 | 33073 | 34857 | 0 | 34857 | 43820 | 0 | 43820 | 36941 | 0 | 36941
15 | 26565 | 0 | 26565 | 28709 | 0 | 28709 | 33287 | 0 | 33287 | 38134 | 0 | 38134 | 42171 | 0 | 42171 | 34482 | 0 | 34482
16 | 27442 | 0 | 27442 | 29563 | 0 | 29563 | 32627 | 0 | 32627 | 40562 | 0 | 40562 | 36112 | 3240 | 39352 | 31697 | 0 | 31697
17 | 27828 | 0 | 27828 | 26541 | 42 | 26583 | 34845 | 0 | 34845 | 43796 | 0 | 43796 | 43618 | 1500 | 45118 | 32681 | 0 | 32681
18 | 28695 | 0 | 28695 | 26748 | 3670 | 30418 | 30299 | 0 | 30299 | 37081 | 0 | 37081 | 43777 | 3525 | 47302 | 32124 | 0 | 32124
19 | 27150 | 0 | 27150 | 26791 | 2500 | 29291 | 29478 | 0 | 29478 | 39881 | 0 | 39881 | 43771 | 2775 | 46546 | 32891 | 0 | 32891
20 | 27353 | 0 | 27353 | 37735 | 0 | 37735 | 29805 | 0 | 29805 | 44090 | 0 | 44090 | 44221 | 4241 | 48462 | 32695 | 92 | 32787
21 | 26931 | 0 | 26931 | 37307 | 0 | 37307 | 30680 | 0 | 30680 | 43763 | 0 | 43763 | 43983 | 4250 | 48233 | 31935 | 0 | 31935
22 | 29145 | 0 | 29145 | 35224 | 0 | 35224 | 29449 | 0 | 29449 | 38826 | 0 | 38826 | 39925 | 0 | 39925 | 32747 | 0 | 32747
23 | 28640 | 0 | 28640 | 34466 | 0 | 34466 | 31086 | 0 | 31086 | 43983 | 0 | 43983 | 36738 | 0 | 36738 | 34509 | 75 | 34584
24 | 36657 | 0 | 36657 | 34245 | 0 | 34245 | 30247 | 0 | 30247 | 42225 | 0 | 42225 | 35799 | 0 | 35799 | 31693 | 0 | 31693
25 | 42823 | 0 | 42823 | 34287 | 0 | 34287 | 30856 | 0 | 30856 | 39030 | 0 | 39030 | 41011 | 5708 | 46719 | 33033 | 0 | 33033
26 | 38341 | 0 | 38341 | 28265 | 0 | 28265 | 32357 | 0 | 32357 | 43879 | 0 | 43879 | 29417 | 2820 | 32237 | 33902 | 0 | 33902
27 | 28742 | 0 | 28742 | 32265 | 0 | 32265 | 36224 | 0 | 36224 | 43847 | 0 | 43847 | 38302 | 0 | 38302 | 35758 | 0 | 35758
28 | 26625 | 0 | 26625 | 38171 | 0 | 38171 | 35415 | 0 | 35415 | 43314 | 0 | 43314 | 39058 | 0 | 39058 | 38025 | 0 | 38025
29 | 26817 | 0 | 26817 | 34895 | 0 | 34895 | 35210 | 0 | 35210 | 36892 | 0 | 36892 |  |  |  | 34318 | 0 | 34318
30 | 31813 | 0 | 31813 | 30368 | 0 | 30368 | 34010 | 0 | 34010 | 40625 | 42 | 40667 |  |  |  | 30702 | 0 | 30702
31 | 33988 | 0 | 33988 |  |  |  | 31997 | 0 | 31997 | 41564 | 160 | 41724 |  |  |  | 32422 | 0 | 32422
合計 | 888261 | 0 | 888261 | 926402 | 6212 | 932614 | 962721 | 0 | 962721 | 1166956 | 202 | 1167158 | 1146908 | 28059 | 1174967 | 1080414 | 3783 | 1084197
ＭＡＸ | 42823 | 0 | 42823 | 38171 | 3670 | 38171 | 36224 | 0 | 36224 | 44090 | 160 | 44090 | 44221 | 5708 | 48462 | 40354 | 3616 | 40354
ＭＩＮ | 22593 | 0 | 22593 | 26541 | 0 | 26583 | 26626 | 0 | 26626 | 29150 | 0 | 29150 | 29417 | 0 | 32237 | 30702 | 0 | 30702
平均 | 28653.5806 | 0 | 28653.5806 | 30880.0667 | 207.0667 | 31087.1333 | 31055.5161 | 0 | 31055.5161 | 37643.7419 | 6.5161 | 37650.2581 | 40961 | 1002.1071 | 41963.1071 | 34852.0645 | 122.0323 | 34974.0968