## 様式5-1-1電力供給設備
様式５－１－１
1-7 主要機器仕様表
電力供給設備
|  |  | 仕 様 | 備 考
単位
形式・製造会社 | 原動機 | －
| 発電機 | －
定格値 | 発電端出力 | kW
| 発電端効率 | %
運用時 | 発電端出力 | kW | ①
| 事業者が必要とする電力 | kW | ②
| 電力供給能力 | kW | ①－②
燃料 | 燃料種別（消化ガス） | -
| 燃料消費量 | m3/h
| 発熱量 | MJ/m3 | 22 | 消化ガス低位発熱量
補助燃料（必要な場合） | 燃料種別 | -
| 燃料消費量 | ( )/h
| 発熱量 | MJ/m3 |  | 低位発熱量
| 調達・保有方法 | －
| 保有量 | ( )
補給水 | 最大処理水量 | m3/h |  | 高級処理水
排水処理方法 |  | － |  | 防錆薬品水
排水量 |  | m3/h
供給電圧 |  | kV
配電方式（回線） |  | -
周波数 |  | Hz
力率（送電端） |  | % |  | 消化ガス発電設備 き電盤における力率
排ガス流量 |  | m3/h |  | 原動機出口
排ガス温度 |  | ℃ |  | 同上
NOx低減方法 |  | -
Nox排出濃度 |  | cm3/m3 |  | O2=( )%換算
排気出口音 |  | dB |  | 排気出口１ｍ
機関音 |  | dB |  | 機測１ｍ
その他（様式随意） |  | ・外気温度と電力供給能力との特性図
・主要機器の運転重量表
・薬品、潤滑油等の機器の種類及び１時間当たりの使用量
注１ 単位の( )は、提案する燃料の種別に従って記入すること。
２ Nox排出濃度の関わるO2換算値は、「横浜市生活環境の保全等に関する条例」に定められた値を記入すること。
３ 上表に該当する項目が無い場合は、本様式に準じて適宜、項目を追加して必要事項を記入すること。
４ ヒートバランス表及びその他欄の資料を添付の上提出のこと。
受付番号

## 様式5-1-2温水供給設備
様式５－１－２
1-7 温水供給設備
|  | 仕 様 | 備 考
単位
形式及び製造会社 | －
総温水供給能力 | MJ/h
汚泥消化槽加温用供給量 | MJ/h
供給圧力 | MPa |  | ゲージ圧
供給水量 | m3/min
供給温度 | ℃
戻り温度 | ℃
空調用及び給湯用供給量 | MJ/h
供給圧力 | MPa |  | ゲージ圧
供給水量 | m3/min
供給温度 | ℃
戻り温度 | ℃
その他（様式随意） | ・外気温度別の電力供給能力と温水供給可能量との特性図
・主要機器の運転重量表
・その他欄の資料を添付の上提出すること。
受付番号

## 様式5-2ｶﾞｽ発電実績
様式５－２
1-8 主要機器実績表
①消化ガス発電実績（常用発電で単機出力900kW以上）
番号 | 納入先（国外分も含む） | 納入年度(西暦） | 機関機種 | 設備容量 （単機出力×台数） | 燃焼方式 | 熱・電併給システムの有無 | 熱利用の用途 | 備考
②ガス発電実績（燃料が消化ガス以外で常用発電かつ単機出力900kW以上）
番号 | 納入先（国外分も含む） | 納入年度(西暦） | 機関機種 | 設備容量 （単機出力×台数） | 燃焼方式 | 熱・電併給システムの有無 | 熱利用の用途 | 備考
・備考欄には、当該設備のうちどの設備（発電機、エンジン本体、シロキサン除去装置等）をどの業務（設計、製造、施工、保守点検、運転等）について、グループ構成員及び協力会社のどの企業が携わったかの詳細を記入する。
・備考欄の企業名は個別企業名ではなく様式6-1で設定した企業番号を用いる。
・必要な場合は適宜記入欄を追加すること。
受付番号

## 様式5-3-1工事工程表
[22 empty] | 様式５－３－１ | [11 empty] | 様式５－３－１
2-2 工事工程
①工事工程表
年度、月 | 平成２０年度 | [9 empty] | 平成２１年度 | [11 empty] | 平成２２年度 | [11 empty] | 備 考
工事種目 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
工程１注1
工程2
工程3
工程4
工程5
工程6
・工事は工事種目毎の工事工程を記入。
・事業契約書（案）第１２条を参考に、設計、取合工事、各新規発電設備の建設工事・引き渡し予定日、更新建設工事全体の完了日等も分かるように記入すること。
受付番号

## 様式5-3-2段階施工
様式５－３－２
2-2 工事工程
② 段階施工方法
年度、月 | 平成○○年度 | [11 empty] | 備 考
工事種目 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
電力
監視
熱供給
その他
※上記表には記載例に示すように＜ ＞内に工事内容、その下に検討項目を記載すること。
※上記表は更新建設期間中について全て作成する。
＜発電機～汚泥配電盤間のケーブル布設替え＞（例）
・ケーブルサイズの確認
・布設ルートの選定、スペー
スの確認
・遮断容量の確認
受付番号

## 様式5-4-1月別電力及び温水供給計画
様式５－４－１
3-1 電力及び温水供給計画
① 月別電力及び温水供給計画表 （平成○○年度）
月 | 発電使用可能な消化ガス量(Nm3) | 実使用消化ガス量(Nm3) | 安全燃焼装置での使用量(Nm3) | 余剰ガス量(Nm3) | ① センター電力需要量(MWh) | ② 横浜市電力供給量(MWh) | ③ 事業者電力供給量(MWh) | ④（②+③） 電力供給量合計 (MWh) | 電力供給量合計(kW/h)※１ | ⑤（①－④） センター買電量(MWh) | 汚泥消化槽加温用温水供給量(MJ) | 汚泥消化槽加温用温水供給量(MJ/h)※２ | 空調用温水供給量(MJ) | 空調用温水供給量(MJ/h) | 補助燃料使用量(Nm3) | 事業者が必要とするユーティリティ電力量(MWh) | 平均効率(%) |  |  | 処理水使用量(m3) | 水道水使用量(m3) | 排水量(m3)
[17 empty] | 発電効率(A) | 熱効率(B) | 総合ｴﾈﾙｷﾞｰ効率(C)
4 | 10000 | 8000 | 500 | 1500 | 2493
5 |  |  |  |  | 2610
6 |  |  |  |  | 2459
7 |  |  |  |  | 2633
8 |  |  |  |  | 2663
9 |  |  |  |  | 2539
10 |  |  |  |  | 2575
11 |  |  |  |  | 2211
12 |  |  |  |  | 2879
1 |  |  |  |  | 2879
2 |  |  |  |  | 2512
3 |  |  |  |  | 2818
年合計 |  |  |  |  | 31271
最大
最小
平均
・センター電力需要量はガス使用量実績（平成13～18年度）内の「北部センター使用電力量」の平成18年4月～平成19年3月の値を使用。
・応募者は提案従って各発電設備の定期修繕等も勘案した月別の各数値を提案すること。
・更新建設工事期間中の既設発電設備による発電量については、PFI事業者が想定する横浜市の発電量を②欄に記入すること。
・月別発電使用可能な消化ガス量は、年間1200万Nm3として、資料の使用量実績等より各月に合理的に割り振るものとする。
・上記月別割り振り及び表内の各数値の整合性が確認できるようにマイクロソフトExcel形式の計算式及びリンクを残した形で保存したファイルで提出すること。
・平成２０年度中の管理運営準備期間後～平成４１年度事業期間終了時まで作成すること（詳細は事業契約（案）参照）。
・発電効率及び熱効率を算出する当たっては次式により算出すること。
| 発電効率(A)= |  |  |  | 電力供給量(MWh)×3,600(MJ/MWh)
汚泥消化ガス使用量(Nm3)×22MJ/Nm3
| 熱効率(B)= |  |  |  | 温水供給量(MJ)
汚泥消化ガス使用量(Nm3)×22MJ/Nm3
総合エネルギー効率(C)=(A)+(B)
・※１，※２の数値は電力及び消化槽加温用必要熱量検証のため用いる。
・項目についてグラフ化したものを添付してください。
受付番号

## 様式5-4-2機別月別電力及び温水供給計画
様式５－４－２
3-1 電力及び温水供給計画
② 機別月別電力及び温水供給計画
ア 更新建設期間 |  |  |  | （平成○○年度）
月 | 発電使用可能な消化ガス量(Nm3) | 事業者電力供給量(MWh) | 空調用温水供給量(MJ) | 汚泥消化槽加温用温水供給量(MJ) |  |  | 発電設備別発電量（Mwh） |  |  |  | 発電設備別運転時間（ｈｒ） |  |  |  |  | 発電設備別消化ガス消費量（Nm3)
[5 empty] | 既設（１０ ～５０号） | 仮６０号機 | 仮７０号機 | 仮８０号機 | 既設（１０ ～５０号） | 仮６０号機 | 仮７０号機 | 仮８０号機 | 安全燃焼装置 | 既設（１０ ～５０号） | 仮６０号機 | 仮７０号機 | 仮８０号機 | 安全燃焼装置
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
年合計
イ 更新建設期間終了後 |  |  |  | （平成○○年度）
月 | 発電使用可能な消化ガス量(Nm3) | 事業者電力供給量(MWh) | 空調用温水供給量(MJ) | 汚泥消化槽加温用温水供給量(MJ) |  |  | 発電設備別発電量（Mwh） |  |  |  | 発電設備別運転時間（ｈｒ） |  |  |  |  | 発電設備別消化ガス消費量（Nm3)
[5 empty] | 仮６０号機 | 仮７０号機 | 仮８０号機 | 切り離し後５０号機 | 仮６０号機 | 仮７０号機 | 仮８０号機 | 切り離し後５０号機 | 安全燃焼装置 | 仮６０号機 | 仮７０号機 | 仮８０号機 | 切り離し後５０号機 | 安全燃焼装置
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
年合計
・平成２０年度以降事業終了まで作成する
・更新建設工事期間中の設発電設備による発電量については、PFI事業者が想定する横浜市の発電量を記入すること。
・既設発電設備の運転時間は延べ時間で記入すること。
・提案に従って更新建設工事期間中における既設発電設備の停止と新規発電設備の稼働により適宜機別の欄の削除あるいは追加をすること。
・提案による新規発電設数に従い適宜、機別の欄を削除あるいは追加すること。
・関連する様式との数値の整合性を図ること。
受付番号

## 様式5-4-3電力温水供給過不足対策
様式５－４－３
3-1 電力及び温水供給計画
③ 消化ガス／電力／温水の供給過不足および対策
（平成○○年度）
| 消化ガス |  | 電力供給 |  |  |  | 温水供給 |  |  |  | 備 考
| 余剰ガス量(Nm3) | 具体的対策（案） 例：ガスタンク貯留量の有効利用 | 必要出力(kW) ① | 発電出力(kW) ② | 不足電力(kW) ③（＝①－②） | 具体的対策（案） 例：仮設発電機により不足分を供給 | 消化槽加温必要熱量(MJ／ｈ) ① | 加温用温水供給量(MJ／ｈ) ② | 消化槽過不足熱量(MJ／ｈ) ③（＝①－②） | 具体的対策（案） 例：別置ボイラ設備により温水を供給
４月 |  |  | 2200 |  |  |  | 9000
５月 |  |  | 2200 |  |  |  | 7000
６月 |  |  | 2200 |  |  |  | 7000
７月 |  |  | 2200 |  |  |  | 5000
８月 |  |  | 2200 |  |  |  | 4000
９月 |  |  | 2200 |  |  |  | 5000
１０月 |  |  | 2200 |  |  |  | 7000
１１月 |  |  | 2200 |  |  |  | 8000
１２月 |  |  | 2200 |  |  |  | 9000
１月 |  |  | 2200 |  |  |  | 11000
２月 |  |  | 2200 |  |  |  | 11000
３月 |  |  | 2200 |  |  |  | 10000
年合計
注）必要出力および消化槽必要加温熱量は試算値です。
注）事業期間中である平成２０～４１年度について作成すること。
注）電力供給については更新期間中（平成２０～２１年度）についてのみ記載する。
受付番号

## 様式5-5シロキサン等対策
様式５－５
3-2 シロキサン等に対する対策
シロキサン等に対する対策
注１ シロキサンなどに対して対策を行う場合に記入すること。
２ 設置場所及び必要スペースも記入すること。
受付番号

## 様式5-6-1運転管理体制
様式５－６－１
3-3 運転管理体制
①基本的考え方
１．組織表
様式は随意ですが、役割、連絡先、資格の有無などは必ず記載して下さい。
２．発電所の監視方式
監視方式 | 方式の選定（該当に○） | 監視場所
|  | 昼間 | 夜間
常時監視
遠隔監視
随時監視
ここで、
常時監視：技術員が常時発電機室に常駐し、発電設備の監視制御をその発電機室に於いて行うもの。
遠隔監視：発電設備を遠隔監視制御する制御所（監視室等）に技術員が常駐し、遠方から監視制御を
行うもの。
随時監視：自動的に負荷を調整する装置を持ち、技術員は技術員駐在所に常駐しており、異常時には
技術員駐在所に警報を発するもの。
受付番号

## 様式5-6-2通常時・事故時人数責任
様式５－６－２
3-3 運転管理体制
② 通常時・事故時の人数、責任、体制等
| 班体制（人員構成と責任範囲） |  |  | 資格者の配備（電気、機械、危険物等） |  |  | 備考
| 昼間 | 夜間 | 祝祭日 | 昼間 | 夜間 | 祝祭日
通常時 | 記載例： 以下の○人体制とする。 班長（総責任） 機械担当○名（機械関係） 電気担当○名（電気関係） 内オペレータが○名 |  |  | 記載例： 電気主任技術者：常駐
事故時
受付番号

## 様式5-6-3事故時・故障時対応
様式５－６－３
3-3 運転管理体制
③ 事故及び故障時の対応
| 内 容 | 備 考
１）技術者の参集（資格者の参集時間と資格者の対応範囲）
２）波及防止対策（取り合い、切廻し、停止等）
３）監視及び情報連絡体制
４）バックアップ体制（電力、監視、熱管理）
受付番号

## 様式5-7定期点検計画
様式５－７
3-5 定期点検計画（短期・中期・長期）
点検種類及び時間 | 所要日数 | 点検内容 | 主要な交換部品（修繕）
点検 （ 時間）
点検 （ 時間）
点検 （ 時間）
点検 （ 時間）
点検 （ 時間）
点検 （ 時間）
・行の高さは記載内容により適宜変更すること。
・事業期間終了後から２年間大規模修繕を伴わずに施設が利用可能な状態で市に施設が返却できる
ような水準とすること。
受付番号

## 様式5-8-1点検リスト
様式５－８－１
3-6 維持管理の考え方 |  |  |  | 対象 | （例）電気設備
①点検リスト
番号 | 対象箇所 | 設備名称 | 点検項目 | 頻度 | 点検内容／方法
（例） | 発電機 | 発電機 | 簡易絶縁点検 | １回／１年 | メーカーによる点検
・様式5-７で整理できない設備、施設についての維持管理について記入する。
・記入はあくまで例示である。対象欄にはガスエンジン本体、付帯機器、電気設備、建物等適宜適切な設備分類を記入し維持管理すべき対象を表示するものとし、それぞれについて上記の様な点検リストを作成する。
・維持管理が必要な設備はもれがないように記入すること。
受付番号

## 様式5-8-2修繕リスト
様式５－８－２
3-6 維持管理の考え方 |  |  | 対象 | （例）発電機棟
②修繕リスト
番号 | 対象箇所 | 修繕項目 | 頻度 | 修繕内容
（例） | 照明設備 | 作動不良 | １回／年 | 電球交換
・様式5-７で整理できない設備、施設についての維持管理について記入する。
・記入はあくまで例示である。対象欄にはガスエンジン本体、付帯機器、電気設備、建物内の必要部分等適宜適切な設備分類を記入し維持管理すべき対象を表示するものとし、それぞれについて上記の様な点検リストを作成する。
・維持管理が必要な設備はもれがないように記入すること。
受付番号

## 様式5-9-1設備別維持管理計画表
様式５－９－１
3-7 年度別維持管計画表
①設備別年度別維持管計画表 | [22 empty] | （単位 千円）
発電機番号 | 保守点検等維持管理項目 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 31年度 | 32年度 | 33年度 | 34年度 | 35年度 | 36年度 | 37年度 | 38年度 | 39年度 | 40年度 | 41年度 | 合計
エンジン本体
付属機器
発電設備
その他電気設備
その他の設備
建物
合計
・記入はあくまでも例示である、適宜適当な設備分類にして構わない。また欄が不足する場合は適宜追加して記入すること。
受付番号

## 様式5-9-2機別年別維持管理計画表
様式５－９－２
3-7 年度別維持管計画表
②機別年度別維持管計画表 | [22 empty] | （単位 千円）
発電機番号 | 保守点検等維持管理項目 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 31年度 | 32年度 | 33年度 | 34年度 | 35年度 | 36年度 | 37年度 | 38年度 | 39年度 | 40年度 | 41年度 | 合計
５０号機
仮６０号機
仮７０号機
合計
・欄が不足する場合は適宜追加して記入すること。
・様式5-8で定める各点検スケジュールが分かる様に記入する。（上記様式を参考として別様式としても良い）
受付番号

## 様式5-10バックアップ体制
様式５－１０
3-10 バックアップ体制
対象業務 | バックアップサービサー | 対応内容
・欄が足りない場合は適宜表を加工する。
受付番号

## 様式5-11環境保全性
様式５－１1
4-1 環境保全性
提案システムと従来システムとの環境保全効果を比較するために、提案システムと従来シス
テムとの買電電力量を基準にCO2（二酸化炭素）の年間排出量を求め、その削減量を比較します。
|  | 提案システム | 従来システム
電力買電量(kWh/年) (A) |  | 様式5-4-1のセンター年間電力買電量(KWh) | 平成18年度年間電力買電量実績値(KWh)
6525610
燃料使用量( ) (B) |  | 様式5-4-1の年間燃料使用量( )
0
CO2 排出量 | 電力(kg/年） (C) | (A)×電力CO2排出量原単位(0.357kg/KWh) | 実績値×電力CO2排出量原単位(0.357kg/KWh)
2329643
| 燃料(kg/年） (D) | (B)×燃料別CO2排出量原単位( kg/ )
0
| 合計(kg/年） (E) | (C)＋(D) | (C)＋(D)
2329643
ＣＯ２削減量(kg/年) (F) |  | 従来システム(E)－提案システム(E)
ＣＯ２削減率(％) (G) |  | (F)÷従来システム(E)
注１ 各項目の数値は、小数点以下第一位を四捨五入すること。
２ 提案システム電力買電量の数値は事業期間（平成22～41年度）のパターン時の値を記入すること。
３ 提案システムの年間燃料使用量には、汚泥消化ガスの使用量は参入しないこととする。
４ 提案システムの燃料別CO2排出源単位は、燃料の種類を都市ガスとする場合は、2.15kg/Nm3とすること。
※買電電力量6,525,610は北部第二水再生センター受電電力等（平成１８年度） 北部第二水再生センター運転日報
より算出しました。
受付番号

## 様式5-12オキシダント発令時の対策
様式５－１２
4-3 オキシダント警報発令時の対応
オキシダント警報発令時の具体的な運転方法
受付番号

## 様式5-13環境マネジメント
様式５－１３
4-4 センターの環境マネジメントとの整合
ISO14001に合わせた運用体制について記載願います。
受付番号